合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目110KV变电所二期变压器及配套装置澄清公告致：各潜在投标人

关于我司代理的合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目110KV变电所二期变压器及配套装置（招标编号：25AT47046707393-001），现做如下澄清说明：

本项目“附件一：110kV油浸有载变压器,12.5MVA,110╱10,一体招标技术规范（一级能效  )”中空载损耗和负载损耗以国标要求的数值为准，分别是空载损耗7.4，负载损耗53。

本次澄清公告视同招标文件的组成部分， 澄清公告未涉及之处按原招标文件执行。

招标人：安徽合力（六安）铸造有限公司

代理机构:安徽安天利信工程管理股份有限公司

代理机构联系人：胡工

代理机构联系电话：0551-63736770

2025年10月31日